鞍山师范学院2025年窗帘采购项目需求表

| 采 购 标 的 技 术 要 求 | 包号：001 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 品目号:001 |  |
|  | 产品名称：遮光窗帘 |  |
|  | 数量：1115米 |  |
|  | 是否核心产品：是，£否 |  |
|  | 是否经过审批采购的进口产品：£是，否 |  |
|  | 需求内容 | 证明材料 |
|  | （实质性要求及重要指标用★标注） |  |
|  | ★1.货物名称、数量：遮光窗帘、数量1115米，面宽≥2.8米。 | 供应商供货时提供符合条款3的检测报告。 |
|  | ★2. 技术规格及参数要求：丝光麻面料，遮光率≥90%，抗紫外线（UPF值）≥40，重量≥900g/m³，耐色牢度≥4，防火性（阻燃等级）≥二级。 |  |
|  | ★3.需执行的国家相关标准GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》投标产品必须满足以上行业标准规范。 |  |
|  | 4. 安装调试：需包含安装调试。 |  |
|  | 包号：001 |  |
|  | 品目号:002 |  |
|  | 产品名称：窗纱 |  |
|  | 数量：29.5米 |  |
|  | 是否核心产品：£是，否 |  |
|  | 是否经过审批采购的进口产品：£是，否 |  |
|  | 需求内容 | 证明材料 |
|  | （实质性要求及重要指标用★标注） |  |
|  | ★1.货物名称、数量： 窗纱、29.5米，面宽≥2.8米。 | 供应商供货时提供符合条款3的检测报告。 |
|  | ★2. 技术规格及参数要求：冰丝麻材质，透光率≥70%，重量≥380g/m³，抗紫外线（UPF值）≥40。 |  |
|  | ★3.需执行的国家相关标准GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》投标产品必须满足以上行业标准规范。 |  |
|  | ★4. 安装调试：需包含安装调试。 |  |
|  | 包号：001 |  |
|  | 品目号:003 |  |
|  | 产品名称：滑道 |  |
|  | 数量：126米 |  |
|  | 是否核心产品：£是，否 |  |
|  | 是否经过审批采购的进口产品：£是，否 |  |
|  | 需求内容 | 证明材料 |
|  | （实质性要求及重要指标用★标注） |  |
|  | ★1.货物名称、数量：滑道、126米。 |  |
|  | ★2. 技术规格及参数要求：塑钢材质滑道，无噪音，壁厚≥3mm，承重≥20kg/ m。 |  |
|  | ★3. 安装调试：需包含安装调试。 |  |
|  | 包号：001 |  |
|  | 品目号:004 |  |
|  | 产品名称：罗马杆 |  |
|  | 数量：305米 |  |
|  | 是否核心产品：£是，否 |  |
|  | 是否经过审批采购的进口产品：£是，否 |  |
|  | 需求内容 | 证明材料 |
|  | （实质性要求及重要指标用★标注） |  |
|  | ★1.货物名称、数量：罗马杆、305米. |  |
|  | ★2. 技术规格及参数要求：铁艺罗马杆，表面防锈压花工艺，管径≥2.5cm，管壁厚≥2mm,承重＞10kg/m。 |  |
|  | ★3. 安装调试：需包含安装调试。 |  |
|  | 包号：001 |  |
|  | 品目号:005 |  |
|  | 产品名称：直铝合金滑道 |  |
|  | 数量：56.6米 |  |
|  | 是否核心产品：£是，否 |  |
|  | 是否经过审批采购的进口产品：£是，否 |  |
|  | 需求内容 | 证明材料 |
|  | （实质性要求及重要指标用★标注） |  |
|  | ★1.货物名称、数量：直铝合金滑道、56.6米。 |  |
|  | ★2. 技术规格及参数要求：铝合金材质，自重轻，耐腐蚀，低噪音。壁厚≥1.2±0.21mm，承重≥20kg/ m，结实耐用。 |  |
|  | ★3. 需执行的国家相关标准GB/T 5237.2-2017《铝合金建筑型材阳极氧化型材》，投标产品必须满足以上行业标准规范。 |  |
|  | ★4. 安装调试：需包含安装调试。 |  |
|  | 包号：001 |  |
|  | 品目号:006 |  |
|  | 产品名称：弯铝合金滑道 |  |
|  | 数量：6.8米 |  |
|  | 是否核心产品：£是，否 |  |
|  | 是否经过审批采购的进口产品：£是，否 |  |
|  | 需求内容 | 证明材料 |
|  | （实质性要求及重要指标用★标注） |  |
|  | ★1.货物名称、数量：弯铝合金滑道、6.8米、 |  |
|  | ★2. 技术规格及参数要求：铝合金材质，自重轻，耐腐蚀，轨道上需增加静音条，降低噪音。壁厚≥1.2±0.21mm，承重≥20kg/ m，结实耐用。 |  |
|  | ★3. 需执行的国家相关标准GB/T 5237.2-2017《铝合金建筑型材阳极氧化型材》，投标产品必须满足以上行业标准规范。 |  |
|  | ★4. 安装调试：需包含安装调试。 |  |
| 商 务 要 求 | 1.交货时间：合同签订后 5 日内交货，并完成安装调试。 |  |
|  | 2.交货地点： 采购人指定地点（鞍山境内）。 |  |
|  | 3.付款方式及条件： 货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的100%支付给乙方。 |  |
|  | 4.需配备的附件、备品备件、专用工具或其他消耗品： |  |
|  | 需包含所有窗帘及滑道安装需要的附件、备品备件、专用工具等。 |  |
|  | 5.安装调试、技术服务及培训要求： |  |
|  | 免费提供安装调试、技术服务及培训 |  |
|  | 6.质量保证期 五 年，国家和制造厂商有规定的按照国家相关规定和制造厂商相关规定执行。 |  |
|  | 7.售后服务要求（需满足的服务标准、期限、效率等）： |  |
|  | （1）保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件 五 年； |  |
|  | （2）备品备件供应及优惠价格要求：质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。 |  |
|  | （3）现场支持： 2 小时内响应； 24 小时内到达； |  |
|  | （4）维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供； |  |
|  | 8.验收标准及方法： |  |
|  | 除按照国家相关规定执行及招标文件中所需的相关验收标准、程序执行外，有其他验收需求的请填写。 |  |